| 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KAYSERİ İLİ DEVELİ İLÇESİ DEVELİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 11.SINIF PANO TASARIM VE MONTAJI (MESEM) DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ay | Hafta | Saat | Kazanım | Konu | Öğretim Teknikleri | Araç - Gereç | Açıklama |
| EYLÜL | 11-15 Eylül | 4 | A. TS’ye göre siparişe uygun pano seçerek, teknik ve meslek resim kurallarına göre bağlantı şemasını çizer. | Modül: PANOYU MONTAJA HAZIRLAMA VE ELEMAN MONTAJI 1. SİPARİŞE UYGUN PANO SEÇİMİ, BAĞLANTI ŞEMASININ ÇİZİMİ 1.1. Elektrik tesisat pano çeşitleri 1.2. Kullanım yerlerine göre pano seçim kriterleri 1.3. Sigorta çeşitleri Demokrasinin önemi | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon | 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü |
| EYLÜL | 18-22 Eylül | 4 | A. TS’ye göre siparişe uygun pano seçerek, teknik ve meslek resim kurallarına göre bağlantı şemasını çizer. | 1.4. Sigorta seçim kriterleri 1.5. Şalterler 1.6. Şalter çeşitleri 1.7. Şalter seçim kriterleri | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon |  |
| EYLÜL | 25-29 Eylül | 4 | A. TS’ye göre siparişe uygun pano seçerek, teknik ve meslek resim kurallarına göre bağlantı şemasını çizer. | 1.8. Kumanda devre elemanları 1.9. Koruma röleleri 1.10. Pano ölçüm cihazları 1.11. Tesisat panosu kroki çizim yöntemi 1.12. Tesisat panosu eleman bağlantı şema çizimi | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon |  |
| EKİM | 2-6 Ekim | 4 | B. TS’ye göre, proje doğrultusunda, ölçülü kesim yaparak panoyu montaja hazırlar. | 2. PANOYU MONTAJA HAZIRLAMA 2.1. Pano elemanların iç yerleşim düzeni 2.2. Elektrik panolarında kullanılan raylar 2.3. Pano kesici ve delici aletleri | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon |  |
| EKİM | 9-13 Ekim | 4 | C. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, TS ve projeye uygun olarak panoya eleman montajı yapar. | 3. PANOYA ELEMAN MONTAJI 3.1. Sigortaların montaj kriterleri 3.2. Şalterlerin montaj kriterleri 3.3. Kumanda devre elemanların montaj kriterleri 3.4. Koruma rölelerin montaj kriterleri 3.5. Pano ölçüm cihazların montaj kriterleri | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon |  |
| EKİM | 16-20 Ekim | 4 | D. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, TS ve proje doğrultusunda uygun araç gereç ve malzeme kullanarak panoya iç taşıyıcı malzemelerin montajını yapar. | 4. PANO İÇ TAŞIYICI MALZEMELERİ 4.1. Elektrik tesisat panolarında kullanılan kablo kanalları 4.2. Kablo kanal ölçüleri 4.3. Pano içi kablo kanalı döşeme yöntemi 4.4. Ray klemensleri | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon |  |
| EKİM | 23-27 Ekim | 4 | D. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, TS ve proje doğrultusunda uygun araç gereç ve malzeme kullanarak panoya iç taşıyıcı malzemelerin montajını yapar. | 4.5. Ray klemens montaj yöntemi 4.6. Mesnet izolatörü 4.7. Mesnet izolatör ölçüleri 4.8. Mesnet izolatör montaj yöntemi Atatürk'ün Cumhuriyetçilik İlkesi | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı |
| EKİM | 30 Ekim-3 Kasım | 4 | D. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, TS ve proje doğrultusunda uygun araç gereç ve malzeme kullanarak panoya iç taşıyıcı malzemelerin montajını yapar. | 4.9. Elektrik tesisat panolarında kullanılan baralar 4.10. Bara ölçüleri 4.11. Baralarda yalıtım 4.12. Baralara şekil verme yöntemi 4.13. Akım trafosu 4.14. Akım trafosu bağlantı yöntemleri 1.Dönem 1.Sınav | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon | 1.Sınav |
| KASIM | 6-10 Kasım | 4 | A. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne göre proje doğrultusunda pano cihazlarını etiketler. B. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne göre ve kablo kesitine uygun pabuç/yüksük kullanarak kabloya pabuç/yüksük takar. | Modül: PANO İÇİ KABLO BAĞLANTILARI 1. PANO CİHAZLARINI ETİKETLEME 1.1. Projeye göre etiketleme yöntemleri 1.2. Pano cihazlarını etiketleme yöntemleri 2. KABLOYA PABUÇ/YÜKSÜK TAKMA 2.1. Kablo soyucuları 2.2. Kablo pabuçları 2.3. Kablo pabuç ölçüleri Atatürk'ün eğitime ve bilime verdiği önem | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon | 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası |
| ARA TATİL (13-17 KASIM) |  |  |  |  |  |  |  |
| KASIM | 20-24 Kasım | 4 | B. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne göre ve kablo kesitine uygun pabuç/yüksük kullanarak kabloya pabuç/yüksük takar. | 2.4. Kablo yüksükleri 2.5. Kablo yüksük ölçüleri 2.6. Kablo pabuç takma pensi 2.7. Kabloya pabuç takma yöntemi 2.8. Kabloya yüksük takma yöntemi | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon |  |
| KASIM | 27 Kasım-1 Aralık | 4 | C. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne göre proje doğrultusunda, kablo numara ve renklerine dikkat ederek kabloların cihazlara bağlantısını yapar. D. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne göre kabloları, dağılmayacak şekilde kablo bağı ve spiral ile bağlar. | 3. KABLOLARIN CİHAZLARA BAĞLANTISI 3.1. Pano kablolarında numaralandırma 3.2. Kabloya numara verme yöntemi 3.3. Kabloların cihazlara bağlantı yöntemi 4. KABLO BAĞI, SPİRAL BAĞLAMA 4.1. Kablo bağı çeşitleri 4.2. Kablo bağı takma yöntemi 4.3. Kablo spirali 4.4. Kablo spiral çeşitleri 4.5. Kablo spirali bağlama yöntemi | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon |  |
| ARALIK | 4-8 Aralık | 4 | E. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne göre proje doğrultusunda pano aydınlatması ve havalandırması yapar. | 5. PANO AYDINLATMA VE HAVALANDIRMASI 5.1. Switch 5.2. Switch bağlantı yöntemi 5.3. Pano içi aydınlatma 5.4. Pano iç aydınlatma yöntemi 5.5. Pano içi havalandırma 5.6. Pano içi havalandırma yöntemi | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon |  |
| ARALIK | 11-15 Aralık | 4 | A. Sisteme ve teknik özelliklerin uygunluğuna dikkat ederek asenkron motor seçimini yapar. | Modül: KUMANDA DEVRE ELEMANLARI 1. ASENKRON MOTORLAR 1.1. Asenkron motorun tanımı 1.2. Asenkron motorun kullanım alanları 1.3. Asenkron motorların yapısı 1.4. Asenkron motorların çeşitleri | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon |  |
| ARALIK | 18-22 Aralık | 4 | A. Sisteme ve teknik özelliklerin uygunluğuna dikkat ederek asenkron motor seçimini yapar. | 1.5. Asenkron motorların çalışma prensibi 1.6. Asenkron motorların teknik özellikleri 1.7. Asenkron motorların etiket bilgileri 1.8. Asenkron motorların bağlantı şekilleri 1.9. Asenkron motor kataloglarının kullanımı | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon |  |
| ARALIK | 25-29 Aralık | 4 | B. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre teknik özelliklerinin uygunluğuna dikkat ederek güç ve kumanda devrelerinin malzemelerini seçerek montaja hazırlar. | 2. GÜÇ VE KUMANDA DEVRE MALZEMELERİ 2.1. Kumanda elemanlarının çeşitleri 2.2. Kumanda ve güç devresi için kullanılacak elemanların seçiminde dikkat edilecek hususlar 2.3. Koruma rölelerinin kullanım amacı 2.4. Koruma rölelerinin çeşitleri 2.5. Koruma rölelerinin bağlantıları 2.6. Kullanılacak güç kablosu seçiminde dikkat edilecek hususlar | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon |  |
| OCAK | 1-5 Ocak | 4 | A. Sistemin güç ve kumanda şemasını teknik ve meslek resim kurallarına uygun çizer. | Modül: ASENKRON MOTOR KUMANDA TEKNİKLERİ 1. GÜÇ VE KUMANDA DEVRE ŞEMASINI ÇİZME 1.1. Güç ve kumanda devresi 1.2. Güç ve kumanda devrelerinde kullanılacak semboller 1.3. Kumanda devrelerinin çizimi 1.4. Güç devrelerinin çizimi 1.5. Değişik kumanda şekilleri için kumanda ve güç devresi çizimleri 1.Dönem 2.Sınav | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon | 2.Sınav |
| OCAK | 8-12 Ocak | 4 | B. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak montaj, bağlantı tekniğine uygun olarak sistemin kumanda ve güç devresini kurar. | 2. GÜÇ VE KUMANDA DEVRESİNİ KURMA 2.1. Kumanda devresi kurulumunda dikkat edilecek hususlar 2.2. Güç devresi kurulumunda dikkat edilecek hususlar 2.3. Asenkron motorun bir yönde sürekli çalıştırılması uygulama aşamaları 2.4. Asenkron motorun birden çok merkezden çalıştırılması uygulama aşamaları 2.5. Asenkron paket şalter ile çalıştırılması uygulama aşamaları 2.6. Asenkron motorun devir yönü değiştirme uygulaması aşamaları 2.7. Asenkron motorun zaman ayarlı çalıştırılması uygulama aşamaları | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon |  |
| OCAK | 15-19 Ocak | 4 | C. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sistemin hatasız çalıştığını kontrol eder. | 2.8. Asenkron motorun sınır anahtarı ile çalıştırılma uygulaması aşamaları 2.9. Bir fazlı asenkron motorların çalıştırılma uygulaması aşamaları 2.10. Asenkron motorun koruma ve kumanda röleleri ile çalıştırılması uygulama aşamaları 3. SİSTEMİN ÇALIŞMASINI KONTROL ETME 3.1. Sistem bağlantı kontrol yöntemleri 3.2. Sistemin çalışma parametrelerinin kontrolü 3.3. Sistemin hareket bütünlüğü | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon |  |
| 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YARIYIL TATİLİ |  |  |  |  |  |  |  |
| ŞUBAT | 5-9 Şubat | 4 | A. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şemasına, montaj ve bağlantı tekniğine uygun olarak çift devirli asenkron motorların bağlantısını yapar. | Modül: ASENKRON MOTORLARA YOL VERME 1. ÇİFT DEVİRLİ ASENKRON MOTORLAR. 1. Asenkron motorların devir sayısını değiştirme yöntemleri 1.2. Çift devirli asenkron motorun tanımı 1.3. Çift devirli asenkron motorun kullanım alanları 1.4. Çift devirli asenkron motorun çalışma prensibi 1.5. Çift devirli asenkron motorun bağlantı şekilleri 1.6. Çift devirli asenkron motorun çalıştırılması uygulama aşamaları | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon |  |
| ŞUBAT | 12-16 Şubat | 4 | B. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, invertör kullanım kılavuzuna göre iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak asenkron motorlarda frekans değiştirerek devir ayarını yapar. | 2. ASENKRON MOTORLARDA FREKANS DEĞİŞTİREREK DEVİR AYARI 2.1. Frekans ile asenkron motorun devir sayısı değişimi 2.2. İnvertör tanımı 2.3. İnvertör yapısı 2.4. İnvertör çeşitleri 2.5. İnvertör bağlantısı 2.6. İnvertör ile asenkron motorun devir ayarı uygulaması aşamaları | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon |  |
| ŞUBAT | 19-23 Şubat | 4 | C. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak montaj ve bağlantı tekniğine uygun olarak asenkron motorlara yol verme yöntemlerini uygular. | 3. ASENKRON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ 3.1. Asenkron motorların kalkınma sırasında şebekeye etkisi 3.2. Asenkron motorlara yol verme yöntemleri 3.3. Yıldız üçgen yol verme şeması çizimi 3.4. Yıldız üçgen yol verme uygulamalarının aşamaları 3.5. Oto trafosu ile yol verme uygulaması aşamaları 3.6. Sürücü ile asenkron motorlara yol verme uygulaması | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon |  |
| ŞUBAT | 26 Şubat-1 Mart | 4 | D. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, frenleme süresi ve DC gerilim değerine uygun asenkron motora frenleme sistemini kurar. | 4. ASENKRON MOTORA FRENLEME SİSTEMİ KURMA 4.1. Frenlemenin önemi 4.2. Frenlemenin çeşitleri 4.3. Frenleme sistemlerinde kullanılan malzemeler ile montaj teknikleri 4.4. Ani durdurma frenleme uygulaması aşamaları 4.5. Balatalı frenleme uygulaması aşamaları | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon |  |
| MART | 4-8 Mart | 4 | E. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak şemaya ve kullanım amacına uygun şekilde proje elemanlarını belirlenen yere tekniğine uygun monte eder. | 4.6. Dinamik frenlemede motora uygulanacak gerilim hesabı 4.7. Dinamik frenleme uygulaması 5. PROJE ELEMANLARININ MONTAJI 5.1. Değişik işlemler için hazırlanmış projeleri montajında dikkat edilecek hususlar 5.2. Projeye göre elemanların montaj ve bağlantılarında dikkat edilecek hususlar | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon |  |
| MART | 11-15 Mart | 4 | A. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”ne, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre, kompanzasyon sistemi hesaplamalarını yapar. | Modül: KOMPANZASYON SİSTEMİ 1. KOMPANZASYON SİSTEMİ HESAPLAMALARI 1.1. Kompanzasyonun önemi 1.2. Reaktif güç tüketicileri 1.3. Düşük güç katsayısının sakıncaları 1.4. Güç katsayısının yükseltilmesinin önemi 1.5. Kompanzasyonun yararları 1.6. Kompanzasyon çeşitleri 1.7. Kompanzasyon hesabı yapımı aşamaları | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon |  |
| MART | 18-22 Mart | 4 | A. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”ne, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre, kompanzasyon sistemi hesaplamalarını yapar. | 1.8. Tesis için gerekli reaktif güç miktarını ve kondansatör gücünü hesabı 1.9. Tesis özelliklerini dikkate alarak her kademedeki kondansatör gücü hesabı 1.10. Kullanılacak akım trafosu, TMŞ, baralar, kademe sigortaları, İletken kesitleri ve kontaktörlerin akım değeri hesabı 1.11. Harmonik 1.2. Harmonik meydana getiren alıcılar 1.13. Harmoniğin sistemde meydana getirdiği sakıncaları 1.14. Harmoniğe karşı alınacak önlemler Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon | 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü |
| MART | 25-29 Mart | 4 | B. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”ne, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kompanzasyon sistemi kondansatör kademelerinin bağlantısını yapar. | 2. KONDANSATÖR KADEMELERİNİN BAĞLANTISI 2.1. Kondansatörlerin görevi 2.2. Kondansatör çeşitleri 2.3. Güç kondansatörlerinin yapısı 2.4. Güç kondansatörlerinin özelliği 2.5. Kondansatör deşarj direncinin görevi 2.Dönem 1.Sınav | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon | 1.Sınav |
| NİSAN | 1-5 Nisan | 4 | B. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”ne, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kompanzasyon sistemi kondansatör kademelerinin bağlantısını yapar. | 2.6. Kondansatör montaj yerleri 2.7. Kondansatör bağlantılarında güvenlik önlemleri 2.8. Kondansatörün trafo sabit kompanzasyonu için montaj işlem sırası 2.9. Kondansatör koruma yöntemleri 2.10. Kondansatör çalışma testi işlem basamakları 2.11. Kondansatörlerin soğutulmasının önemi | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon |  |
| ARA TATİL (8-12 NİSAN) |  |  |  |  |  |  |  |
| NİSAN | 15-19 Nisan | 4 | C. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”ne, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kompanzasyon panosu malzeme bağlantılarını yapar. | 3. KOMPANZASYON PANOSU MALZEMELERİ 3.1. Kompanzasyon panosunun görevi 3.2. Kompanzasyon panosu malzemelerinin özellikleri 3.3. Kompanzasyon panosu yerleşim planı 3.4. Kompanzasyon panosu malzemelerinin montajı işlem sırası 3.5. Kompanzasyon panosu yerine montaj işlem basamakları 3.6. Kompanzasyon panosu test ve ayarları yapımı işlemi 3.7. Kompanzasyon pano montaj ve bağlantılarında dikkat edilecekler | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon |  |
| NİSAN | 22-26 Nisan | 4 | D. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne, Kompanzasyon Panosu Genel Teknik Şartnamesi’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak reaktif güç kontrol rölesi bağlantı ve ayarlarını yapar. | 4. REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ BAĞLANTI VE AYARLARI 4.1. Kompanzasyonda kademe seçiminin önemi 4.2. Aşırı ve düşük kompanzasyonun sakıncaları 4.3. Endüktif ve kapasitif sınır değerleri 4.4. Reaktif güç kontrol rölesinin görevi 4.5. Reaktif güç kontrol rölesinin çalışma prensibi 4.6. Reaktif güç kontrol rölesi çeşitleri 4.7. Reaktif güç kontrol rölesi bağlantı şemaları Çocuk, insan sevgisi ve evrensellik | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı |
| NİSAN | 29 Nisan-3 Mayıs | 4 | D. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne, Kompanzasyon Panosu Genel Teknik Şartnamesi’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak reaktif güç kontrol rölesi bağlantı ve ayarlarını yapar. | 4.8. Reaktif güç kontrol rölesinin montajı işlem sırası 4.9. Reaktif güç kontrol rölesi bağlantıları 4.10. Reaktif güç kontrol rölesi çalışma test ve ayarlarının nasıl yapılacağı 5. KOMBİ SAYAÇ ENDEKSLERİNDEN SİSTEMİN CEZA ORANINI HESAPLAMA 5.1. Kurulu güç değerine göre endüktif reaktif ve kapasitif reaktif ceza oranları 5.2. Kombi sayaç endeksleri 5.3. Ceza oranlarını hesaplayan formüller 5.4. Sistemin ceza oranı hesabı | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon |  |
| MAYIS | 6-10 Mayıs | 4 | A. TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlar. | Modül: PLC MONTAJI 1. PLC CİHAZINA GİRİŞ VE ÇIKIŞ ELEMANLARINI BAĞLAMA 1.1. PLC 1.2. PLC’nin kullanım amacı ve alanları 1.3. PLC parçaları ve yapısı 1.4. PLC seçiminde dikkat edilecek hususlar 1.5. PLC giriş elemanları ve PLC’ ye bağlantıları 1.6. PLC çıkış elemanları ve PLC’ ye bağlantıları | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon |  |
| MAYIS | 13-17 Mayıs | 4 | B. TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre PLC’li kontrol sistemlerinin montajını yapar. | 2. PLC’Lİ KONTROL SİSTEMLERİNİN MONTAJI 2.1. PLC' ye giriş elemanlarının besleme ve PLC bağlantılarının çizimi 2.2. PLC'çıkış elemanlarının besleme ve PLC bağlantılarının çizimi 2.3. PLC montajı Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirler | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı |
| MAYIS | 20-24 Mayıs | 4 | A. TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak cihaz ayarlarını yapar | Modül: PANO TESTLERİ 1.1. CİHAZ AYARLARINI YAPMA 1.1. Ölçüm cihazları ayarları 1.2. Koruma cihazları ayarları 2. İZOLASYON TESTİ 2.1. İzolasyon 2.2. İzolasyon test cihazları | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon |  |
| MAYIS | 27-31 Mayıs | 4 | B. TS, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne uygun ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek izolasyon testi yapar. C. TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek pano çalışma testi yapar. | 2.3. İzolasyon test cihazlarının ölçüm yöntemleri 3. PANO ÇALIŞMA TESTİ 3.1. Pano elektriksel büyüklük ölçüm cihazları 3.2. Pano mekanik parçalarının kontrol yöntemleri 2.Dönem 2.Sınav | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon | 2.Sınav |
| HAZİRAN | 3-7 Haziran | 4 | A. TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Fen Adamları Yönetmeliği’ne uygun ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek zemine/duvara panoyu sabitler. B. TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Fen Adamları Yönetmeliği’ne uygun ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek pano giriş çıkış kablo bağlantılarını yapar. | Modül: PANONUN YERİNE MONTAJI VE KABLO BAĞLANTILARI 1. PANOYU ZEMİNE/DUVARA SABİTLEME 1.1. Mimari plana göre pano montaj yöntemleri 1.2. Panoyu zemine ve duvara sabitleme yöntemleri 1.3. Panoyu Zemine/duvara sabitleme malzemeleri 2. PANO GİRİŞ ÇIKIŞ KABLO BAĞLANTILARI 2.1. Projeye göre pano giriş çıkış bağlantı yöntemleri 2.2. Pano giriş çıkış kablo bağlantı malzemeleri | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon |  |
| HAZİRAN | 10-14 Haziran | 4 | C. TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Fen Adamları Yönetmeliği’ne uygun ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek topraklama bağlantısını yapar. | 3. PANO TOPRAKLAMA BAĞLANTISI 3.1. Pano topraklama metotları 3.2. Topraklama direnci 4. PANO İŞLETME/SAHA TESTİ 4.1. Panoyu devreye alma yöntemleri 4.2. Pano cihaz kontrol yöntemleri 4.3. Pano kontrol raporu | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Pano çeşitleri, kanal ve malzeme elemanları, kontaktör, röle ve koruyucu elemanlar, kumanda elemanları, şalter, sigorta çeşitleri, ölçü aletleri, PLC deney seti, bilgisayar, projeksiyon |  |
| - Bu plan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Talim Terbiye Kurulunun yayınladığı Çerçeve Öğretim Programı ve Ders Bilgi Formlarına göre hazırlanmıştır. - Atatürkçülük konuları ile ilgili olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinden yararlanılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |

| SAVAŞ DEVELİOĞLU Ders Öğretmeni | SİNAN İNCEDAĞ Ders Öğretmeni | YASİN CEPECİ Ders Öğretmeni |
| --- | --- | --- |
| ..../..../.... Uygundur ZAFER ŞAHİN Okul Müdürü |  |  |