|  |  |  | MUAMMER KOCATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2022–2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 11-C SINIFI PANO ATÖLYESİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SÜRE |  |  | ÖĞRENME KAZANIMLARI | KONULAR | ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ | DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi) |
| AY | HAFTA | SAAT |  |  |  |  |  |
| EYLÜL | ÖĞRENME BİRİMİ: PANOYU MONTAJA HAZIRLAMA |  |  |  |  |  |  |
|  | III | 9 | 1.Pano iç yerleşim ve bağlantılarının krokisini çizer. - Pano içi yerleşim şemalarının çiziminde kullanılan semboller açıklanır. Pano içi yerleşim şemalarının (TSE/IEC) ye göre çizimini açıklanır. | 1.Pano Krokisi Çizimi 15 Temmuz’un önemi ve Atatürk’ ün Demokrasiye verdiği önem | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Bilgisayar Ders Kitabı, Akıllı Tahta, Kazanımla ilgili deney setleri |  |
|  | IV | 9 | 2.Pano içi kanalların ve raylarının montajını yapar. - Pano içinde kullanılan kanal ve rayların özellikleri açıklanır. - Kanal ve rayların ölçülendirilmesi ve kesilmesinde dikkat edilecek hususlar açıklanır. - Kanal ve rayların pano içerisine montajında dikkat edilecek hususlar açıklanır. | 2.Pano İçi Kablo Kanalları ve Rayların Ölçülendirilmesi, Kesilmesi ve Montajı | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama |  |  |
|  | V | 9 | 3.Pano içi yardımcı bağlantı elemanlarının montajını yapar. Pano içi yardımcı eleman çeşitleri açıklanır. - Pano içi yardımcı eleman montajında dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanır. 4.Sinyal lambalarının montajını yapar. - Sinyal lambası için pano kapağının delinmesi açıklanır. - Sinyal lambasının elektriksel devresi ve bağlantısı açıklanır. | 3.Ray Klemensleri ve Besleme Dağıtım Baralarının Montajı 4.Pano Kapağı Üzerine Sinyal Lambalarının Montajı | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama |  |  |
| EKİM | I | 9 | 5.Kaçak akım rölesinin ve sigortaların montajını yapar. - Sigortaların şemaya uygun olarak sigorta rayına takılması açıklanır. - Sigorta barası çeşitleri açıklanır. - Sigorta barasının kesilmesi ve takılması açıklanır. - Sigortalar ile sıra klemensler arası kablajın yapılması açıklanır. | 5.Kaçak Akım Röleleri, Giriş Sigortası ve Linye Sigortalarının Montajı | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama |  |  |
|  | ÖĞRENME BİRİMİ: PANO İÇİ BAĞLANTILAR |  |  |  |  |  |  |
|  | II | 9 | 1.Pano iç ve dış etiketlemelerini yapar. - Sigorta, kesici ve diğer pano elemanlarının etiketlenmesi açıklanır. | 1.Pano Cihazlarını Etiketleme | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Bilgisayar Ders Kitabı, Akıllı Tahta, Kazanımla ilgili deney setleri |  |
|  | III | 9 | 2.Kablolara pabuç ve yüksük çakma ve numaralandırma işlemlerini yapar. - Kablo yüzük ve pabuç çeşitleri ve seçimi açıklanır. - Kablolara yüzük ve pabuç çakılırken dikkat edilmesi gereken huşular açıklanır. - Kablolara şemaya göre kablo numaratörü takma işlemi açıklanır. | 2.Kabloya Pabuç/Yüksük ve Kablo Numaratörü Takma Değerler eğitimi: Saygı |  |  |  |
|  | IV | 9 | 3.Kabloların cihazlara bağlantısını yapar. - Cihazlara kablo bağlantısı yapılırken dikkat edilecek huşular açıklanır. | 3.Kabloların Cihazlara Bağlantısı Atatürk'ün Cumhuriyete verdiği önem |  |  | 1.dönem 1.yazılı sınavı |
| KASIM | I | 9 | 4.Kabloları kablo bağı ve spiral ile düzenler. - Kablo bağı ve spiral çeşitleri açıklanır. - Kabloların kablo bağı ve spiral ile pano içi kablo bağlantıların düzenli hale getirilmesinde dikkat edilecek hususlar açıklanır. | 4.Kablo Bağı ve Spiral Bağlama Değerler eğitimi: Adalet |  |  |  |
|  | ÖĞRENME BİRİMİ: KUMANDA DEVRE ELEMANLARI |  |  |  |  |  |  |
|  | II | 9 | 1.Asenkron motorun yapısını ve etiket bilgilerini açıklar. •3 fazlı Asenkron motorun yapısı açıklanır. •1 fazlı Asenkron motorun yapısı açıklanır. •Asenkron motorların etiket bilgileri açıklanır. 2.Asenkron motor klemens bağlantılarını yapar. •Asenkron motor klemensi açıklanır. •Asenkron motorlarsa yıldız bağlantı açıklanır. •Asenkron motorlarda üçgen bağlantı açıklanır | 1. Asenkron Motorlar ve Etiket Bilgileri 2. Asenkron Motor Klemens Bağlantıları I. DEĞERLENDİRME SINAVI | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Bilgisayar Ders Kitabı, Akıllı Tahta, Kazanımla ilgili deney setleri |  |
|  | (14-18.12.2022)I.ARA TATİL |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | 9 | 3.Kontaktör seçimini ve bağlantılarını yapar. •Kontaktör ve yapısı açıklanır. •Kontaktörde bobin ucu, ana kontak ve yardımcı kontak uçlarının tespiti açıklanır. •Motor kumanda devrelerine kontaktör seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanır. •Kontaktör güç ve kumanda bağlantıları açıklanır. 4.Aşırı akım rölesi bağlantılarını yapar. •Aşırı akım rölesi akım rölesi ve yapısı açıklanır. •Asenkron motorlar için aşırı akım rölesi seçiminde dikkat edilecek hususlar açıklanır. •Aşırı akım rölesi güç ve kumanda devre bağlantısı açıklanır. 5.Zaman rölesi bağlantılarını yapar. •Zaman rölesi, yapısı ve çeşitleri açıklanır. •Zaman rölesi bağlantısı açıklanır. | 3. Kontaktör Seçimi ve Bağlantısı 4. Aşırı Akım Rölesi ve Bağlantısı 5. Zaman Röleleri ve Bağlantıları Atatürk’ün öğretmenlere verdiği önem | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Bilgisayar Ders Kitabı, Akıllı Tahta, Kazanımla ilgili deney setleri |  |
|  | V | 9 | 6.Koruma rölelerinin bağlantılarını yapar. • Gerilim koruma rölesi ve bağlantısı açıklanır. • Motor koruma rölesi ve bağlantısı açıklanır. • Faz sırası rölesi ve bağlantısı açıklanır. 7.Paket şalterlerin bağlantılarını yapar. • Paket şalter yapısı ve çeşitleri açıklanır. • Paket şalterin kullanıldığı yerler açıklanır. • Paket şalterin bağlantısı açıklanır. | 6. Koruma Röleleri ve Bağlantıları 7. Paket Şalter ve Bağlantıları Atatürk’ün kişiliği |  | Bilgisayar Ders Kitabı, Akıllı Tahta, Kazanımla ilgili deney setleri |  |
| ARALIK | ÖĞRENME BİRİMİ: ASENKRON MOTOR KUMANDA TEKNİKLERİ |  |  |  |  |  |  |
|  | I | 9 | 1.Kumanda devre elemanlarını açıklar. •Kumanda devre elemanlarının (buton, sinyal lambası, sigorta, sınır anahtarı) yapısı çeşitleri ve bağlantıları açıklanır. •Kumanda devrelerinde kullanılan kablolar ve çeşitleri açıklanır. | 1.Kumanda Devre Elemanları | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Bilgisayar Ders Kitabı, Akıllı Tahta, Kazanımla ilgili deney setleri |  |
|  | II | 9 | 2.Kumanda ve güç devresi sembollerinin çizimini yapar. •Kumanda ve güç devresinde kullanılan sembol normları açıklanır. •Kumanda ve güç devresinde kullanılan sembollerin çizimi açıklanır. | 2.Kumanda ve Güç Devre Sembolleri Çizimi Değerler eğitimi: Yardımseverlik | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama |  |  |
|  | III | 9 | 3.Kumanda ve güç devrelerinin çizimini yapar. •Kumanda ve güç devresinin özellikleri kullanım alanlarıyla açıklanır. •Kumanda ve güç devresinin çizim yöntemleri açıklanır | 3.Kumanda ve Güç Devreleri Çizimi Değerler eğitimi: Doğruluk, dürüstlük | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama |  |  |
|  | IV | 9 | 4.Kumanda ve güç devrelerini kurar. •Kumanda ve güç devrelerinin bağlantısı şemaya göre kurmada dikkat edilecek hususlar açıklanır. •Kumanda ve güç devrelerinin bağlantısı şemaya göre yaptırılır. | 4.Kumanda ve Güç Devre Uygulamaları Değerler eğitimi: Güven | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama |  |  |
| OCAK | I | 9 | 4.Kumanda ve güç devrelerini kurar. •Kumanda ve güç devrelerinin bağlantısı şemaya göre kurmada dikkat edilecek hususlar açıklanır. •Kumanda ve güç devrelerinin bağlantısı şemaya göre yaptırılır. | 4.Kumanda ve Güç Devre Uygulamaları | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama |  |  |
|  | ÖĞRENME BİRİMİ: ASENKRON MOTORLARA YOLVERME TEKNİKLERİ |  |  |  |  |  |  |
|  | II | 9 | 1.Asenkron motorların kalkınmasını ve etkilerini açıklar. •Asenkron motorların güçlerine göre ilk kalkış anının etkisi açıklanır. •Asenkron motorlarda ilk kalkış akımının şebekeye etkileri çalışma şeklinde açıklanır ve motora etkileri örneklendirilir. •Asenkron motorlarda kalkış akımının azaltılması yöntemleri sıralanır. | 1.Asenkron Motorlarda Kalkınma ve Etkileri II. DEĞERLENDİRME SINAVI | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Bilgisayar Ders Kitabı, Akıllı Tahta, Kazanımla ilgili deney setleri | 1.dönem 2. Yazılı sınavı |
|  | III | 9 | 2.Asenkron motorlara yol verme yöntemleri uygulamalarını yapar. •Asenkron motorlara yol vermenin önemi açıklanır. •Asenkron motorlara yol verme yöntemleri sıralanır. •Asenkron motorlara yıldız-üçgen yol verme devresi açıklanır. •Asenkron motorlara sürücüler ile yol verme devresi açıklanır. | 2.Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemleri | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama |  |  |
| (23-31.01 / 01-05..02.2023 YARIYIL TATİLİ |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | MUAMMER KOCATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2022–2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 11-E SINIFI PANO ATÖLYESİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SÜRE |  |  | KAZANIMLAR | KONULAR |  |  | ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ | DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi) |
| AY | HAFTA | SAAT |  |  |  |  |  |  |  |
| ŞUBAT | II | 9 | 3.AC motor sürücüleri ile devir ayarını yapar. •Frekans ile asenkron motor devir sayısı değişimi örneklerle hesaplar. •Asenkron motorların devir sayısı değiştirme yöntemleri sıralanır. •İnvertörlerin özellikleri açıklanır. •İnvertörlerin bağlantıları açıklanır. •Asenkron motorları invertörlerle devir ayarı değiştirme devresi açıklanır. | 3.AC Motor Sürücüleri ile Devir Ayarı Değerler eğitimi: Özgüven |  |  | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Bilgisayar Ders Kitabı, Akıllı Tahta, Kazanımla ilgili deney setleri |  |
|  | III | 9 | 4.Çift devirli asenkron motorlara yol verme uygulamasını yapar. •Çift devirli asenkron motorların özellikleri ve kullanım alanları açıklanır. •Çift devirli asenkron motorların klemensi ve bağlantı şekilleri görsellerle açıklanır. •Çift devirli asenkron motor çalıştırılması devresi açıklanır. •Çift devirli asenkron motorlarda yol verme devresi açıklanır. •Çift devirli asenkron motorlarda devir yönü değiştirme devresi açıklanır | 4.Çift Devirli Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemleri |  |  | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama |  |  |
|  | ÖĞRENME BİRİMİ: ASENKRON MOTORLARDA FRENLEME |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | 9 | 1.Frenleme sisteminin özelliklerini açıklar. •Frenlemenin önemi ve kullanım alanı açıklanır. 2.Üç fazlı asenkron motora balatalı frenleme sistemlerini kurar. •Frenleme sisteminde kullanılan malzemeler ve montaj teknikleri açıklanır. •Balatalı frenleme devreleri açıklanır. | 1.Frenleme Sistemleri 2.Balatalı Frenleme Sistemleri |  |  | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Bilgisayar Ders Kitabı, Akıllı Tahta, Kazanımla ilgili deney setleri |  |
| MART | I | 9 | 3.Üç fazlı asenkron motora dinamik frenleme sistemlerini kurar. •Dinamik frenleme sisteminin özellikleri açıklanır. •Frenleme gerilim ve akımının doğru hesapladığı kontrol edilmelidir. •Dinamik frenlemede motora uygulanacak gerilim hesabı açıklanır. •Dinamik frenleme devreleri açıklanır. | 3.Dinamik Frenleme Sistemleri Değerler eğitimi: Hoşgörü |  |  | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama |  |  |
|  | ÖĞRENME BİRİMİ: ENDÜSTRİYEL SAYAÇLAR VE MONTAJI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II | 9 | 1.Sayaç endekslerini okur. •Sayaç endeks değerleri anlamları ve sayaç üzerinden okunması açıklanır. •Optik port ile ve uzaktan sayaç okuma yöntemleri açıklanır. 2.Sayaç endekslerini değerlendirir. •Okunan endekslerdeki tüketim gece gündüz puvant yükteki miktarının değerlendirilmesi açıklanır. •Aylık ve yıllık ortalama tüketim değerlerinin bulunması açıklanır. 3.Üç fazlı sayaç bağlantısını yapar. •Üç fazlı aktif sayaç özellikleri açıklanır. •Üç fazlı aktif sayaç bağlantısı yaptırılır. | 1.Sayaç Endekslerinin Okunması 2.Sayaç Endekslerinin Değerlendirilmesi 3.Üç Fazlı Sayaç Bağlantısı 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü |  |  | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Bilgisayar Ders Kitabı, Akıllı Tahta, Kazanımla ilgili deney setleri Bilgisayar Ders Kitabı, Akıllı Tahta, Kazanımla ilgili deney setleri |  |
|  | III | 9 | 4.Üç fazlı direkt kombine sayaç bağlantılarını yapar. •Kombi sayaç özellikleri açıklanır. •Direkt kombi sayaç bağlantısı açıklanır. 5.Akım ve gerilim trafosunun yapısını ve çeşitlerini açıklar. •Akım trafosu ve yapısı açıklanır. •Gerilim trafosu ve yapısı açıklanır. | 4.Üç Fazlı Direkt Kombine Sayaç Bağlantısı 5.Akım ve Gerilim Transformatörlerinin Özellikleri 18 Mart Çanakkale Zaferi ve önemi |  |  | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama |  |  |
|  | IV | 9 | 6.Akım ve gerilim transformatörlerinin bağlantısında, bakımında ve onarımında dikkat edilecek hususları açıklar. •Akım trafolarının bağlantısı, bakımı ve sökümü sırasında dikkat edilecek hususlar açıklanır. •Gerilim trafolarının bağlantısı, bakımı ve sökümü sırasında dikkat edilecek hususlar açıklanır. 7.Akım ve gerilim transformatörlerinin seçimini, montajını ve bağlantısını yapar. •Yüke ya da alıcı gücüne göre akım trafosu dönüştürme hesabının yapılması açıklanır. •Akım ve gerilim trafolarının baralara montajında dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanır. •Akım ve gerilim transformatörlerinin montaj ve bağlantıları yaptırılır. | 6.Akım ve Gerilim Transformatörlerinin Bağlantıları ve Bakım Onarımları 7.Akım ve gerilim Transformatörlerinin Seçimi ve Montajı |  |  | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama |  |  |
|  | V | 9 | 8.Akım ve gerilim transformatörlerinde arıza tespiti yapar. •Akım transformatörlerinde arıza tespiti açıklanır. •Gerilim transformatörlerinde arıza tespiti açıklanır. 9.X5 kombine sayaç bağlantılarını yapar. •X5 kombi sayaç bağlantısında kullanılan malzemeler açıklanır. •X5 kombi sayaç akım uçlarının bağlantısı açıklanır. •X5 kombi sayaç gerilim uçlarının bağlantısı açıklanır. •Akım trafolarının sekonder uçlarının köprülenmesi ve topraklanması açıklanır. •X5 kombi sayaç bağlantısında enerji vermeden ve verdikten sonra yapılması gereken kontroller açıklanır. | 8.Akım ve Gerilim Transformatörlerinde Arıza Tespiti 9.X/5 Kombine Sayaç Bağlantısı Değerler eğitimi: Alçakgönüllülük |  |  | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama |  |  |
|  | ÖĞRENME BİRİMİ: DAĞITIM PANOLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NİSAN | I | 9 | 1.Dağıtım panosu iç yerleşim ve bağlantı krokisini çizer. •Dağıtım panosu iç yerleşim ve bağlantı krokisi çiziminde dikkat edilmesi gereken huşular açıklanır. •Örnek dağıtım panosu bağlantı krokisi (TSE/IEC) standartlarına uygun olarak yaptırılır. 2.Dağıtım panosu malzemelerinin seçimini yapar. •Dağıtım panosu malzemeleri seçiminde dikkat edilmesi gereken huşular açıklanır. |  | 1. Dağıtım Pano Krokisi Çizimi 2. Dağıtım Panosu Malzemeleri I. DEĞERLENDİRME SINAVI |  | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Bilgisayar Ders Kitabı, Akıllı Tahta, Kazanımla ilgili deney setleri | 2.dönem 1. Yazılı sınavı |
|  | II | 9 | 3.Dağıtım panosu mesnet izolatörünün ve baralarının montajını yapar. •Dağıtım panosu baraların montajında dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanır. • Dağıtım panosu baralarının gövdeye kaçak kontrolü açıklanır. 4.Pano içi kanalların ve rayların montajını yapar. •Pano içi kanal ve rayların ölçülerinin alınması ve kesilmesi açıklanır. •Pano içi sabitleme işleminde kullanılan vida ve aksesuarların açıklanır. •Pano içerisine kanal ve rayların montajı açıklanır. |  |  | 3. Dağıtım Panosu Mesnet İzolatörü ve Baraların Montajı 4. Pano İçi Kablo Kanallarının ve Rayların Ölçülendirilmesi, Kesilmesi ve Montajı Değerler eğitimi: Empati | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama |  |  |
|  | (17-23.04.2023 )2.ARA TATİL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | 9 | 5.Termik manyetik şalterin montajını yapar. •Termik manyetik şalter yapısı ve kullanım yerleri açıklanır. •Termik manyetik şalter akım değerinin belirlenmesi açıklanır. •Termik manyetik şalterin montaj ve kablo bağlantısı açıklanır. 6.Yangın koruma eşikli kaçak akım koruma rölesinin ve kolon sigortalarının montajını yapar. •Kaçak akım rölesi yapısı çalışması ve çeşitleri açıklanır. •Raya yangın koruma eşikli kaçak akım koruma rölesinin ve kolon sigortalarının montajı açıklanır. •Sigorta barası montajı ve kablo bağlantıları açıklanır. 7.Parafudr ve parafudur sigortalarının montajını ve bağlantısını yapar. •Panolarda parafudur tesisatı kullanım amacı ve kullanılan ekipmanlar açıklanır. •Parafudur topraklamasının amacı ve standartları açıklanır. ve kullanılan ekipmanın özellikleri açıklanır. •Alçak gerilim pano içi parafudur tesisatı yaptırılır. |  |  | 5. Termik Manyetik Şalter Montajı 6. Yangın Koruma Eşikli Kaçak Akım Koruma Rölelerinin ve Kolon Sigortalarının Montajı 7. Parafudur ve Parafudur Sigortalarının Montajı ve Bağlantısı Atatürk’ün Çocuk Sevgisi | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Bilgisayar Ders Kitabı, Akıllı Tahta, Kazanımla ilgili deney setleri |  |
| MAYIS | I | 9 | 8.Dağıtım panosu içinin kablo bağlantılarını yapar. •Baralara ve kablo bağlantılarında kablo pabucu kullanımı açıklanır. •Somunlu cıvata kullanımı, alyen anahtar kullanımı ile montaj yapılan kablolarda teknik açıklanır. •Kablo numaralandırma standardı ve işlemi açıklanır. •Tüm bağlantı noktalarında yaşanabilecek gevşek irtibat sorunları ve neden olduğu sorunlar açıklanır. 9.Sinyal lambalarının montajını ve bağlantılarını yapar. •Sinyal lambası montajında dikkat edilecek hususlar açıklanır. •Sinyal lambası montaj ve elektrik devresi bağlantısı yaptırılır. |  |  | 8. Dağıtım Panosu İçi Kablo Bağlantıları 9.Pano Kapağına Sinyal Lambalarının Montajı | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Bilgisayar Ders Kitabı, Akıllı Tahta, Kazanımla ilgili deney setleri |  |
|  | ÖĞRENME BİRİMİ: KOMPANZASYON PANOLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II | 9 | 1.Kompanzasyon sisteminin hesaplamalarını yapar. •Kompanzasyon sistemi hesaplarının hali hazırda yürürlükte olan aktif/reaktif/kapasitif sınır değerlerine göre açıklanır. •Kompanzasyon sistemi toplam kondansatör gücü hesabı açıklanır. •Güce göre TMŞ seçimi açıklanır. 2.Kompanzasyon panosunun malzemelerini seçer. •Kompanzasyon sistemi TMŞ, sigorta, Kontaktör, iletkenlerin sahip olması gereken özellik ve standartlar açıklanır. |  |  | 1.Kompanzasyon Sistemi Hesaplamaları 2.Kompanzasyon Panosu Malzemeleri Değerler eğitimi: Kanaatkarlık | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Bilgisayar Ders Kitabı, Akıllı Tahta, Kazanımla ilgili deney setleri |  |
|  | III | 9 | 3.Kompanzasyon panosuna mesnet izolatörünün ve baralarının montajını yapar. •Bara ve izolatörlerin montaj ve kablo bağlantıları açıklanır. •Gövdeye kaçak kontrolü yapımı açıklanır. 4.Kondansatör kademeleri elemanlarının montajını ve bağlantılarını yapar. •Kondansatör kademelerinin güç dağıtımı açıklanır. •Kondansatörler gücüne göre kontaktör ve koruma sigortası ve iletken akım değerleri tespiti açıklanır. •Kondansatörlerin topraklama bağlantıları açıklanır |  |  | 3.Kompanzasyon Panosu Mesnet İzolatörü ve Baraların Montajı 4.Kondansatör Kademe Bağlantısı Atatürk’ün Gençlere verdiği önem | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama |  |  |
|  | IV | 9 | 5.Reaktörlü kompanzasyon panolarında reaktör bağlantısını yapar. •Kompanzasyon sisteminde kullanılan reaktörlerin görevi ve yapısı açıklanır. •Reaktör değerinin nasıl tespit edildiği hesaplanır. •Reaktörün elektriksel bağlantısı açıklanır. •Reaktör topraklamalarının ve ısı kontrol termostatlarının bağlantısı açıklanır. 6.Reaktif güç kontrol rölesinin ve akım trafolarının montajını, bağlantılarını ve ayarlarını yapar. •Reaktif gün kontrol rölesine ait akım trafolarının bağlantı noktası ve bağlantısı açıklanır. •Röle ölçü trafolarının S2/l uçlarının topraklamalarının yapıldığı kontrol edilmelidir. •Reaktif güç kontrol rölesi ayarları açıklanır ve yaptırılır. |  |  | 5.Kompanzasyon Panolarına Reaktör Bağlanması 6.Reaktif Güç Kontrol Rölesinin Montajı, Akım Trafoları ile Bağlantıları ve Röle Ayarları Değerler eğitimi: Çalışkanlık | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Bilgisayar Ders Kitabı, Akıllı Tahta, Kazanımla ilgili deney setleri |  |
|  | V |  | 7.Kombi sayaç endekslerinden sistemin ceza oranını hesaplar. •Hali hazırda yürürlükte bulunan ceza oranlarına göre alınan tüketim değerlerinden sistemin ceza oranı hesaplanır. 8.Kompanzasyon panolarının havalandırılmasını ve aydınlatılmasını yapar. •Havalandırma sisteminde kullanılan fan termostat ve bunlara ait ayarlar açıklanır. •Havalandırma sisteminde bulunan malzemelerin montaj ve elektriksel bağlantısı açıklanır. |  |  | 7.Kombi Sayaç Endekslerinden Sistemin Ceza Oranı Hesabı 8.Kompanzasyon Panolarının Havalandırılması ve Aydınlatılması |  |  |  |
| HAZİRAN | ÖĞRENME BİRİMİ: PANO TESTLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I | 9 | 1.Panonun izolasyon testini yapar. •İzolasyon testinde kullanılan ölçü aleti özellikleri ve kullanımı açıklanır. •Pano izolasyon testi yapılmadan önce yapılacak işlemler açıklanır. •Ölçü aleti bağlantısı ve yapılacak ölçüm çeşitleri açıklanır ve standartlara uygun olarak yaptırılır. 2.Panonun çalışması ile ilgili enerji vererek gerekli testlerini yapar. •Pano içerisinde yer alan cihaz ve teçhizatın besleme gerilim uçları kablo renk ve numaralandırma sisteminden kontrolü açıklanır. •Enerji verilen panoda faz-faz, faz nötr arası gerilimler ölçülerek hata kontrolü açıklanır. |  |  | 1.Pano İzolasyon Testleri 2.Pano Çalışma Testleri II. DEĞERLENDİRME SINAVI | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Bilgisayar Ders Kitabı, Akıllı Tahta, Kazanımla ilgili deney setleri | 2.dönem 2. Yazılı sınavı |
|  | ÖĞRENME BİRİMİ: PANOYU DEVREYE ALMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II | 9 | 1.Panoyu zemine/duvara sabitler. •Su terazisi kullanımı açıklanır. •Teraziye alarak zemine ve duvara panoyu sabitleme açıklanır. 2.Pano giriş ve çıkış kablo bağlantılarını yapar. •Pano giriş çıkış uçlarının bağlantısında dikkat edilecek hususlar sıralanır. 3.Pano topraklama bağlantısını yapar. •Elektrik tesisleri topraklamalar yönetmeliğine uygun pano topraklamasının yapımı açıklanır ve yaptırılır. 4.Pano arıza ve bakım kartını işler. •Pano arıza ve bakım kartı hazırlanması ve doldurulmasında bilgilerin güncel ve hatasız işlenmesinin önemi açıklanır. 5.Pano üretim bilgileri ekipman listesini arşivler. •Pano üretim bilgileri ve ekipman listesindeki bilgilerin eksiksiz olarak doldurulmasının önemi açıklanır. |  |  | 1.Panoyu Zemine/Duvara Sabitleme 2.Pano Giriş ve Çıkış Kablo Bağlantıları 3.Pano Topraklama Bağlantısı 4.Pano Arıza ve Bakım Kartları 5.Pano Üretim Bilgileri Ekipman Listesini Çıkarma ve Arşivleme | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Bilgisayar Ders Kitabı, Akıllı Tahta, Kazanımla ilgili deney setleri |  |

| 2104 ve 2488 Sayılı Tebliğler Dergisi “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Atatürk İnkılap ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi”, “M.E.B. 2022 – 2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Genelgesi “ile 19/08/2020 21 sayılı kararıyla kabul edilen Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Ders Çizelgesi esas alınarak hazırlanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÖZGÜR ŞURDUM Elk.Elktrn.Tk.Al.Şf |  | ÇİĞDEM YILMAZ Elk.Elktrn.Tk/Elktrn.Öğrt. |  | FURKAN ÇALIŞ Elk.Elktrn.Tk/Elk.Öğrt. |  | YASİN CEPECİ Elk.Elktrn.Tk/Elktrn..Öğrt. |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |
|  |  | CENK KAPICIOĞLU Elk.Elktrn.Tk/Elk.Mdr.Yrd |  | TURGAY YAMAN Elk.Elktrn.Tk/Elktrn.Öğrt Uygundur ……../09/2022 ÜNAL TÜRKOĞLU . OKUL MÜDÜRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |