	2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KAYSERİ İLİ DEVELİ İLÇESİ DEVELİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI YAPI ELEKTRİK VE KUVVET TESİSLERİ (MESEM) DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

	Ay
	Hafta
	Saat
	Kazanım
	Konu
	Öğretim Teknikleri
	Araç - Gereç
	Açıklama

	EYLÜL
	11-15 Eylül
	3
	A. TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek havai hat ile enerji girişi yapar.
	Modül: BİNA ENERJİ GİRİŞ SİSTEMLERİ
1.HAVAİ HAT İLE ENERJİ GİRİŞİ
1.1.Havai Enerji Hatları
1.1.1.Havai enerji hat donanımları ve özellikleri
1.1.2.Havai enerji hat iletkenlerinin çekilmesi
1.2.Havai Hat İle Yapı Enerji Girişi Yapımı
1.2.1.Dam direği ile enerji girişi
Demokrasinin önemi
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

	EYLÜL
	18-22 Eylül
	3
	A. TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek havai hat ile enerji girişi yapar.
	1.2.2.Duvardan açık konsol ile enerji girişi
1.2.3.Duvardan buat ile enerji girişi
1.3.Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
1.4.Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	

	EYLÜL
	25-29 Eylül
	3
	B. TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek uygun araç gereçlerle yer altı kablosu ile enerji girişi yapar.
	2.YER ALTI HATTI İLE ENERJİ GİRİŞİ
2.1.Enerji Kabloları ve Özellikleri
2.2.Kabloların Yeraltından Döşenmesinin Nedenleri
2.3.Yer Altı Kablosu Çekilmesi Yöntemi
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	

	EKİM
	2-6 Ekim
	3
	B. TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek uygun araç gereçlerle yer altı kablosu ile enerji girişi yapar.
	2.4.Yer Altı Hattı İle Yapı Enerji Girişi Yöntemi
2.4.1.Yapı bağlantı kutusu (ana kofre)
2.4.2.Yer altı hattından enerji girişi yapımı
2.5.Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
2.5.Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	

	EKİM
	9-13 Ekim
	3
	A. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne uygun olarak teknik şartname doğrultusunda şantiye tablosunun montajı ve bağlantılarını yapar.
	Modül: DAĞITIM TABLOLARI
1.ŞANTİYE TABLOSU
1.1.Dağıtım Tabloları
1.1.1.Dağıtım tabloları teknik şartnamesi
1.1.2.Yapım tipleri
1.1.3.Yapıldıkları malzemeye göre çeşitleri ve özellikleri
1.1.4.Kullanış amaçlarına göre çeşitleri
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	

	EKİM
	16-20 Ekim
	3
	A. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne uygun olarak teknik şartname doğrultusunda şantiye tablosunun montajı ve bağlantılarını yapar.
	1.2.Şantiye Tablosu
1.2.1.Tanımı ve görevi, kullanıldığı yerler
1.2.2.Özellikleri
1.2.3.Tabloda kullanılan araç ve gereçler(eleman)
1.2.4.Tablo malzemeleri montajı ve bağlantıları
1.2.5.Tablonun yerine montajı ve bağlantıları
1.2.6.Kuvvetli akım yönetmeliği
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	

	EKİM
	23-27 Ekim
	3
	B. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne uygun olarak teknik şartname doğrultusunda ana dağıtım tablosunun (sayaç tablo) montajı ve bağlantılarını yapar.
	2.SAYAÇ TABLOSU
2.1.Sayaç Tablosu
2.1.1.Tanımı ve görevi, kullanıldığı yerler
2.1.2.Özellikleri
2.1.3.Tabloda kullanılan araç ve gereçler(eleman
Atatürk'ün Cumhuriyetçilik İlkesi
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

	EKİM
	30 Ekim-3 Kasım
	3
	B. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne uygun olarak teknik şartname doğrultusunda ana dağıtım tablosunun (sayaç tablo) montajı ve bağlantılarını yapar.
	2.1.4.Tablo malzemeleri montajı ve bağlantıları
2.1.5.Tablonun yerine montajı ve bağlantıları
2.1.6.Kuvvetli akım yönetmeliği
1.Dönem 1.Sınav
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	
1.Sınav

	KASIM
	6-10 Kasım
	3
	C. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne ve teknik şartnameye uygun olarak kat dağıtım tablosunun (tali tablo) montajı ve bağlantılarını yapar.
	3.KAT DAĞITIM TABLOSU
3.1.Kat(Tali)Dağıtım Tablosu
3.1.1.Tanımı ve görevi, kullanıldığı yerler
3.1.2.Özellikleri
3.1.3.Tabloda kullanılan araç ve gereçler(eleman)
Atatürk'ün eğitime ve bilime verdiği önem
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

	ARA TATİL (13-17 KASIM)

	KASIM
	20-24 Kasım
	3
	C. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne ve teknik şartnameye uygun olarak kat dağıtım tablosunun (tali tablo) montajı ve bağlantılarını yapar.
	3.1.4.Tablo malzemeleri montajı ve bağlantıları
3.1.5.Tablonun yerine montajı ve bağlantıları
3.1.6.Kuvvetli akım yönetmeliği
3.1.7.Elektrik iç tesisleri yönetmeliği
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	

	KASIM
	27 Kasım-1 Aralık
	3
	A. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre proje doğrultusunda, buat, anahtar, duy, armatür bağlantılarına özen göstererek iç aydınlatma tesisatını yapar.
	Modül: YAPI TESİSATI DÖŞEME YÖNTEMLERİ
1. İÇ AYDINLATMA TESİSATI
1.1. İç aydınlatma tesisatı
1.2. İç aydınlatma tesisatı malzemeleri
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	

	ARALIK
	4-8 Aralık
	3
	A. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre proje doğrultusunda, buat, anahtar, duy, armatür bağlantılarına özen göstererek iç aydınlatma tesisatını yapar.
	1.3. Dekoratif iç aydınlatma malzemeleri
1.4. İç aydınlatma tesisatı kablo çekme yöntemi
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	

	ARALIK
	11-15 Aralık
	3
	A. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre proje doğrultusunda, buat, anahtar, duy, armatür bağlantılarına özen göstererek iç aydınlatma tesisatını yapar.
	1.5. İç aydınlatma tesisatı bağlantı yöntemleri
1.6. Merdiven aydınlatma tesisatları
1.7. Merdiven aydınlatma tesisatı uygulamaları
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	

	ARALIK
	18-22 Aralık
	3
	B. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak proje doğrultusunda priz tesisatını yapar.
	2. PRİZ TESİSATI
2.1. Priz tesisatı
2.2. Priz tesisatı malzemeleri
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	

	ARALIK
	25-29 Aralık
	3
	B. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak proje doğrultusunda priz tesisatını yapar.
	2.3. Priz tesisatı kablo çekme yöntemin
2.4. Priz tesisatı bağlantı yöntemleri
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	

	OCAK
	1-5 Ocak
	3
	C. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre proje doğrultusunda nemli yer malzemesi kullanarak nemli yer tesisatını yapar.
	3. NEMLİ YER TESİSATI
3.1. Nemli yer aydınlatma tesisatı
3.2. Nemli yer aydınlatma tesisatı malzemeleri
3.3. Nemli yer aydınlatma tesisatının hesaplamaları
3.4. Nemli yer aydınlatma tesisatı bağlantı yöntemleri
1.Dönem 2.Sınav
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	
2.Sınav

	OCAK
	8-12 Ocak
	3
	D. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak proje doğrultusunda dış aydınlatma tesisatını yapar.
	4. DIŞ AYDINLATMA TESİSATI
4.1. Dış aydınlatma çeşitleri
4.2. Dış aydınlatmada kullanılan armatürler
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	

	OCAK
	15-19 Ocak
	3
	D. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak proje doğrultusunda dış aydınlatma tesisatını yapar.
	4.3. Dış aydınlatma armatür bağlantıları
4.4. Dış aydınlatma tesisatı çekme yöntemleri
4.5. Dış aydınlatma tesisatı uygulaması
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	

	2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YARIYIL TATİLİ

	ŞUBAT
	5-9 Şubat
	3
	A. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak proje doğrultusunda sıva üstü kuvvet tesisatı döşer.
	Modül: KUVVET TESİSATI DÖŞEME YÖNTEMLERİ
1. SIVA ÜSTÜ KUVVET TESİSATI
1.1.Kuvvet Tesisatı
1.1.1.Tanımı
1.1.2.Yapım yerleri
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	

	ŞUBAT
	12-16 Şubat
	3
	A. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak proje doğrultusunda sıva üstü kuvvet tesisatı döşer.
	1.2.Kuvvet Tesisatının Sıva Üzerinden Yapımı
1.2.1. Duvardan döşeme çeşitleri ve yapım gereçleri özellikleri
1.2.2.Kuvvet tesisatında kullanılan kablo özellikleri
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	

	ŞUBAT
	19-23 Şubat
	3
	A. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak proje doğrultusunda sıva üstü kuvvet tesisatı döşer.
	1.2.3. Kuvvet tesisatının kroşelerle yapımı işlem sırası ve dikkat edilecek hususlar
1.2.4.Kuvvet tesisatının kanal ile yapımı işlem sırası ve dikkat edilecek hususlar
1.2.5.Kuvvet tesisatının konsollarla yapımı işlem sırası ve dikkat edilecek hususlar
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	

	ŞUBAT
	26 Şubat-1 Mart
	3
	B. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne ve teknik şartnameye uygun olarak kuvvet tesisatını yer altından beton kanal içinde döşer.
	2. YER ALTI KUVVET TESİSATI
2.1.Beton Kanal Ve Özellikleri
2.1.1.Standart boyutları
2.1.2.Kanal kapağı
2.1.3.Kanaldaki konsollar
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	

	MART
	4-8 Mart
	3
	B. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne ve teknik şartnameye uygun olarak kuvvet tesisatını yer altından beton kanal içinde döşer.
	2.2.Kuvvet Tesisatının Beton Kanaldan Yapımı
2.2.1.İşlem sırası
2.2.2.Dikkat edilecek hususlar
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	

	MART
	11-15 Mart
	3
	C. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne ve teknik şartnameye uygun olarak kuvvet tesisatını Busbar kanal enerji dağıtım sistemiyle döşer.
	3. BUSBAR KANAL TESİSATI
3.1.Busbar Kanal Ve Özellikleri
3.1.1.Tanımı
3.1.2.Avantajları
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	

	MART
	18-22 Mart
	3
	C. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne ve teknik şartnameye uygun olarak kuvvet tesisatını Busbar kanal enerji dağıtım sistemiyle döşer.
	3.1.3.Kullanım yerleri
3.1.4.Yapım gereçleri
3.1.5.Standart boyutları
3.1.6.Akım taşıma kapasiteleri
3.1.7.Kullanıldığı yerlere göre çeşitleri
Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü

	MART
	25-29 Mart
	3
	C. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne ve teknik şartnameye uygun olarak kuvvet tesisatını Busbar kanal enerji dağıtım sistemiyle döşer.
	3.2.Kuvvet Tesisatının Busbar Kanal İle Yapımı
3.2.1.İşlem sırası
3.2.2.Dikkat edilecek hususlar
2.Dönem 1.Sınav
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	
1.Sınav

	NİSAN
	1-5 Nisan
	3
	D. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda Motor, şalter akım değer katalog bilgilerine göre şalter seçerek şalterlerin motorlara bağlantısını yapar.
	4. ŞALTER MOTOR BAĞLANTILARI
1.1.Asenkron Motorlar
1.1.1.Asenkron motorların yapıları ve parçaları
1.1.2.Asenkron motor çeşitleri
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	

	ARA TATİL (8-12 NİSAN)

	NİSAN
	15-19 Nisan
	3
	D. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda Motor, şalter akım değer katalog bilgilerine göre şalter seçerek şalterlerin motorlara bağlantısını yapar.
	1.2.Şalterler
1.2.1.Şalter çeşitleri
1.2.2.Şalter bağlantıları
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	

	NİSAN
	22-26 Nisan
	3
	E. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak kuvvet tesisatı fiş, priz bağlantılarını yapar.
	5. KUVVET TESİSATI FİŞ, PRİZ BAĞLANTILARI
5.1.Endüstriyel Fiş Ve Prizler
5.1.1.Fiş ve prizlerin görevleri
5.1.2.Fiş ve prizlerin yapı özellikleri
5.1.3.Fiş ve priz çeşitleri
5.1.4.Endüstriyel fiş prizlerin montaj ve bağlantıları
Çocuk, insan sevgisi ve evrensellik
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

	NİSAN
	29 Nisan-3 Mayıs
	3
	E. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak kuvvet tesisatı fiş, priz bağlantılarını yapar.
	5.2.Kuvvet Dağıtım Tabloları (Panoları)
5.2.1.Tablo çeşitleri
5.2.2.Kombinasyon tabloları (pano kutu)
5.2.3.Kuvvet panolarına kablo bağlantıları yapılması
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	

	MAYIS
	6-10 Mayıs
	3
	F. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre proje doğrultusunda uygun malzemeler kullanarak endüstriyel aydınlatma tesisatı ve bağlantılarını yapar.
	6. ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA
6.1. Atölye iç aydınlatma malzemeleri
6.2. Atölye içi aydınlatma malzeme bağlantıları
6.3. Stroboskopik(göz yanılması) olayı
6.4. Atölye içi tesisat çekme yöntemi
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	

	MAYIS
	13-17 Mayıs
	3
	A. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre bina temel topraklamasını tekniğine uygun yapar.
	Modül: TOPRAKLAMA VE PARATONER TESİSİ
1. BİNA TEMEL TOPRAKLAMASI
1.1. Topraklama tanımı ve çeşitleri
1.2. Topraklama elemanları ve özellikleri
1.3. Topraklama direnç çeşitleri
1.4. Potansiyel dengelemesi
1.5. Elektrik sistemleri (şebeke) tanım ve şekilleri
1.6. Temel topraklaması tanım ve işlevi
1.7. Temel topraklamasında kullanılan malzeme ve ekipmanlar ile özellikleri
1.8. Gem tozu, kullanımı ve avantajları
1.9. Temel topraklaması yapım işlem sırası
1.10. Temel topraklamasında dikkat edilecek hususlar
Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirler
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

	MAYIS
	20-24 Mayıs
	3
	B. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre bina içi topraklama sistemini, tekniğine uygun yapar.
	2. BİNA İÇİ TOPRAKLAMA SİSTEMİ
2.1. Bina içi topraklama iletken özellik ve kesitleri
2.2. Bina içi topraklama iletkeni çekmede dikkat edilecek hususlar
2.3. Topraklama iletkeni bağlantılarında dikkat edilecek hususlar
2.4. Toprak elektrotu işlev ve özellikleri
2.5. Toprak elektrotu gömmede dikkat edilecek hususlar
2.6. Bina içi topraklama yapım işlem sırası
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	

	MAYIS
	27-31 Mayıs
	3
	C. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre, dağıtım tablo ve panolarının topraklamasını tekniğine uygun yapar.
	3. DAĞITIM TABLO VE PANOLARININ TOPRAKLAMASI
3.1. Tablo ve pano toplam akımına göre kullanılacak topraklama iletkeni kesiti
3.2. Tablo topraklamasında dikkat edilecek hususlar
3.3. Tablo ve pano topraklama işlemi
2.Dönem 2.Sınav
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	
2.Sınav

	HAZİRAN
	3-7 Haziran
	3
	D. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre, elektrik tesisinin topraklama ve yalıtkanlık direncini, meger kullanım tekniğine uygun hatasız ölçer.
	4. ELEKTRİK TESİSİNİN TOPRAKLAMA VE YALITKANLIK DİRENCİNİN ÖLÇÜMÜ
4.1. Meger cihazı görev ve işlevi
4.2. Meger cihazı bağlantısı
4.3. Meger ile topraklama ölçümü işlem sırası
4.4. Meger cihazı ile topraklama direnci ve yalıtkanlık ölçümünde dikkat edilecek hususlar
4.5. Topraklama direnci ve yalıtkanlık direnci sınır değerleri
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	

	HAZİRAN
	10-14 Haziran
	3
	E. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda aktif paratoner tesisatı teknik şartnamesine göre binaların paratoner sistemi montaj ve bağlantılarını tekniğine uygun yapar.
	5. BİNALARIN PARATONER SİSTEMİ
5.1. Paratoner tesisi işlevi ve görevleri
5.2. Paratoner tesisatının yapıldığı yerler
5.3. Paratoner tesisatı çeşitleri
5.4. Paratoner sistemi montaj ve bağlantıları
	Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney
	Direkler, kablo, iletken, al aletleri, ölçü aletleri, sigorta, şalter, röle, zil, ampul, duy, klemens, sensörler, kazı gereçleri, elektrik projeleri
	

	· Bu plan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Talim Terbiye Kurulunun yayınladığı Çerçeve Öğretim Programı ve Ders Bilgi Formlarına göre hazırlanmıştır.

· Atatürkçülük konuları ile ilgili olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinden yararlanılmıştır.

	
	
	
	
	
	
	
	


	SAVAŞ DEVELİOĞLU

Ders Öğretmeni
	SİNAN İNCEDAĞ

Ders Öğretmeni
	YASİN CEPECİ

Ders Öğretmeni

	..../..../....

Uygundur

ZAFER ŞAHİN

Okul Müdürü


